## Ark1
Informasjon om stikkledninger |  |  |  |  | Anlegg: | Navn
Adresse | Gatenr. | Felles stikkledninger med naboer? | Eks. ledninger |  |  | Nye ledninger |  |  | TV-kjørt? | Overvann i spillvannsledning? |  | Godkjent? | Gitt tilbud? | Arbeid utført? | Ferdigmelding levert FK | Kommentar
|  |  | VL | SP | OV | VL | SP | OV |  | Taknedløp | Avgrening/dren
|  | Ja/nei | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei
Rektor Westerns gate
dim./mat. = dimensjon/materiale
Felles stikkledninger = hvis ja, skriv i kommentarfeltet hvilke eiendommer den respektive adressen deler ledninger med.
Nye ledninger = dim./mat. på nye stikk fra hovednett til stoppekran og stake-/spylekum.
TV-kjørt = er eksisterende PVC-/PP-ledning TV-kjørt?
Overvann i spillvannsledning = noter ja dersom det renner uforholdsmessig mye (reint) vann i ledningen eller dersom det oppdages avgreininger (med reint vann (drens- eller takvann)) på spillvannsledning ved TV-kjøring.
Godkjent = svar nei dersom eksisterende spillvannsledning består av annet enn PVC/PP, det er overvann i ledningen eller ledningen er i dårlig forfatning.
Gitt tilbud = tilbud om å utføre arbeid på en eiendoms stikkledninger er sendt til eier.
Arbeid utført = stikkledninger er gravd fra stoppekran/stake-/spylekum og inn til husvegg.
Eksempel (ikke faktiske opplysninger):
Adresse | Gatenr. | Felles stikkledninger med naboer? | Eks. ledninger |  |  | Nye ledninger |  |  | TV-kjørt? | Overvann i spillvannsledning? |  | Godkjent? | Gitt tilbud? | Arbeid utført? |  | Kommentar
|  |  | VL | SP | OV | VL | SP | OV |  | Taknedløp | Dren
|  | Ja/nei | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei |  | Ikke godkjent grunnet at det renner drens-/overvann gjennom spillvannsledningen.
Hermann Wesenskjolds vei | 10 | Nei | 2"/Kobber | 110/PVC | - | 32/PE80 | 110/PP | 110/PP | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja

## Ark1 (2)
Informasjon om stikkledninger |  |  |  |  | Anlegg: | Navn
Adresse | Gatenr. | Felles stikkledninger med naboer? | Eks. ledninger |  |  | Nye ledninger |  |  | TV-kjørt? | Overvann i spillvannsledning? |  | Godkjent? | Gitt tilbud? | Arbeid utført? | Ferdigmelding levert FK | Kommentar
|  |  | VL | SP | OV | VL | SP | OV |  | Taknedløp | Avgrening/dren
|  | Ja/nei | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei
dim./mat. = dimensjon/materiale
Felles stikkledninger = hvis ja, skriv i kommentarfeltet hvilke eiendommer den respektive adressen deler ledninger med.
Nye ledninger = dim./mat. på nye stikk fra hovednett til stoppekran og stake-/spylekum.
TV-kjørt = er eksisterende PVC-/PP-ledning TV-kjørt?
Overvann i spillvannsledning = noter ja dersom det renner uforholdsmessig mye (reint) vann i ledningen eller dersom det oppdages avgreininger (med reint vann (drens- eller takvann)) på spillvannsledning ved TV-kjøring.
Godkjent = svar nei dersom eksisterende spillvannsledning består av annet enn PVC/PP, det er overvann i ledningen eller ledningen er i dårlig forfatning.
Gitt tilbud = tilbud om å utføre arbeid på en eiendoms stikkledninger er sendt til eier.
Arbeid utført = stikkledninger er gravd fra stoppekran/stake-/spylekum og inn til husvegg.
Eksempel (ikke faktiske opplysninger):
Adresse | Gatenr. | Felles stikkledninger med naboer? | Eks. ledninger |  |  | Nye ledninger |  |  | TV-kjørt? | Overvann i spillvannsledning? |  | Godkjent? | Gitt tilbud? | Arbeid utført? |  | Kommentar
|  |  | VL | SP | OV | VL | SP | OV |  | Taknedløp | Dren
|  | Ja/nei | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei |  | Ikke godkjent grunnet at det renner drens-/overvann gjennom spillvannsledningen.
Hermann Wesenskjolds vei | 10 | Nei | 2"/Kobber | 110/PVC | - | 32/PE80 | 110/PP | 110/PP | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja

## Ark1 (3)
Informasjon om stikkledninger |  |  |  |  | Anlegg: | Navn
Adresse | Gatenr. | Felles stikkledninger med naboer? | Eks. ledninger |  |  | Nye ledninger |  |  | TV-kjørt? | Overvann i spillvannsledning? |  | Godkjent? | Gitt tilbud? | Arbeid utført? | Ferdigmelding levert FK | Kommentar
|  |  | VL | SP | OV | VL | SP | OV |  | Taknedløp | Avgrening/dren
|  | Ja/nei | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei
dim./mat. = dimensjon/materiale
Felles stikkledninger = hvis ja, skriv i kommentarfeltet hvilke eiendommer den respektive adressen deler ledninger med.
Nye ledninger = dim./mat. på nye stikk fra hovednett til stoppekran og stake-/spylekum.
TV-kjørt = er eksisterende PVC-/PP-ledning TV-kjørt?
Overvann i spillvannsledning = noter ja dersom det renner uforholdsmessig mye (reint) vann i ledningen eller dersom det oppdages avgreininger (med reint vann (drens- eller takvann)) på spillvannsledning ved TV-kjøring.
Godkjent = svar nei dersom eksisterende spillvannsledning består av annet enn PVC/PP, det er overvann i ledningen eller ledningen er i dårlig forfatning.
Gitt tilbud = tilbud om å utføre arbeid på en eiendoms stikkledninger er sendt til eier.
Arbeid utført = stikkledninger er gravd fra stoppekran/stake-/spylekum og inn til husvegg.
Eksempel (ikke faktiske opplysninger):
Adresse | Gatenr. | Felles stikkledninger med naboer? | Eks. ledninger |  |  | Nye ledninger |  |  | TV-kjørt? | Overvann i spillvannsledning? |  | Godkjent? | Gitt tilbud? | Arbeid utført? |  | Kommentar
|  |  | VL | SP | OV | VL | SP | OV |  | Taknedløp | Dren
|  | Ja/nei | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei |  | Ikke godkjent grunnet at det renner drens-/overvann gjennom spillvannsledningen.
Hermann Wesenskjolds vei | 10 | Nei | 2"/Kobber | 110/PVC | - | 32/PE80 | 110/PP | 110/PP | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja

## Ark1 (4)
Informasjon om stikkledninger |  |  |  |  | Anlegg: | Navn
Adresse | Gatenr. | Felles stikkledninger med naboer? | Eks. ledninger |  |  | Nye ledninger |  |  | TV-kjørt? | Overvann i spillvannsledning? |  | Godkjent? | Gitt tilbud? | Arbeid utført? | Ferdigmelding levert FK | Kommentar
|  |  | VL | SP | OV | VL | SP | OV |  | Taknedløp | Avgrening/dren
|  | Ja/nei | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei
dim./mat. = dimensjon/materiale
Felles stikkledninger = hvis ja, skriv i kommentarfeltet hvilke eiendommer den respektive adressen deler ledninger med.
Nye ledninger = dim./mat. på nye stikk fra hovednett til stoppekran og stake-/spylekum.
TV-kjørt = er eksisterende PVC-/PP-ledning TV-kjørt?
Overvann i spillvannsledning = noter ja dersom det renner uforholdsmessig mye (reint) vann i ledningen eller dersom det oppdages avgreininger (med reint vann (drens- eller takvann)) på spillvannsledning ved TV-kjøring.
Godkjent = svar nei dersom eksisterende spillvannsledning består av annet enn PVC/PP, det er overvann i ledningen eller ledningen er i dårlig forfatning.
Gitt tilbud = tilbud om å utføre arbeid på en eiendoms stikkledninger er sendt til eier.
Arbeid utført = stikkledninger er gravd fra stoppekran/stake-/spylekum og inn til husvegg.
Eksempel (ikke faktiske opplysninger):
Adresse | Gatenr. | Felles stikkledninger med naboer? | Eks. ledninger |  |  | Nye ledninger |  |  | TV-kjørt? | Overvann i spillvannsledning? |  | Godkjent? | Gitt tilbud? | Arbeid utført? |  | Kommentar
|  |  | VL | SP | OV | VL | SP | OV |  | Taknedløp | Dren
|  | Ja/nei | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | dim./mat. | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei | Ja/nei |  | Ikke godkjent grunnet at det renner drens-/overvann gjennom spillvannsledningen.
Hermann Wesenskjolds vei | 10 | Nei | 2"/Kobber | 110/PVC | - | 32/PE80 | 110/PP | 110/PP | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja

## Ark2
Ja
Nei